## Tipo ventilador
Nit: 830094781-8
Dirección: Calle 11 sur No 26 - 65
Correos: ventaseingenieria@proairecolombia.com produccionductos@proairecolombia.com info@proairecolombia.com
Tel: (1) 407 66 05 / 361 07 52 / 408 39 58 / 408 3977 / 409 17 84 / 300 216 50 73
SELECCIÓN DE VENTILADOR PARA EXTRACCIÓN DE COCINA
Diligencie únicamente las casillas en blanco y revise los resultados que arroja el calculo .
1. ESPECIFIQUE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DE LA CAMPANA
TIPO DE CAMPANA
| LARGO DE CAMPANA | MTS
| ANCHO DE CAMPANA | MTS
| DISTANCIA ENTRE LA CAMPANA Y EL EQUIPO | MTS
NÚMERO DE CODOS QUE TIENE EL DUCTO
LA CAMPANA TIENE FILTRO DE GRASA
2. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO PARA EXTRACCIÓN EN COCINA
CFM
3. CAIDA DE PRESIÓN
(Pulg H2O)
4. IMAGEN DEL VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN COCINA
Note on C14: Seleccione una opción de la lista desplegable
Note on C19: Seleccione de la lista desplegable

## Calculos (hidden)
CÁLCULOS Y CONVERSIONES
|  |  |  | GUILLERMO | DANIEL | CARLOS
ESPECIFICACIÓN | MTS | 3.2808 | AREA (PIE2) | 0.0015 | 0.0015 | 0.002
LARGO CAMPANA | 0 | 0 | 0
ANCHO CAMPANA | 0 | 0
DISTANCIA ENTRE LA CAMPANA Y EL EQUIPO | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
NÚMERO DE CODOS | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
NÚMERO DE FILTROS | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pro- aire

## Tabla (hidden)
CAMPANA | CFM | FILTRO
DE PARED | 85 | SI
TIPO ISLA | 125 | NO