## Calculador de ducto
Nit: 830094781-8
Dirección: Calle 11 sur No 26 - 65
Correos: ventaseingenieria@proairecolombia.com produccionductos@proairecolombia.com info@proairecolombia.com
Tel: (1) 407 66 05 / 361 07 52 / 408 39 58 / 408 3977 / 409 17 84 / 300 216 50 73
CALCULADOR DEL TAMAÑO DEL DUCTO REDONDO Y/O RECTANGULAR (Bajo la norma SMACNA, calibre de lámina ACESCO o CORPACERO)
Diligencie únicamente las casillas en blanco y revise los resultados que arroja el calculador
FRICCION (Pulg de agua por 100 pie de longitud de ducto)
CAUDAL (CFM)
PRESIÓN
DIAMETRO DUCTO CIRCULAR (PULG)
CALIBRE DE LA LÁMINA PARA DUCTO CIRCULAR
POSIBLES COMBINACIONES DE DUCTO RECTANGULAR EN TDF
| ANCHO (PULG) | ALTO (PULG) | CALIBRE DE LA LÁMINA
Esquineros y
otros accesorios
Ductos en TDF
Ventiladores
helicocentrifugos
Damper
Anillos con y sin
damper
Ducto flexible
aislado
Lámina PIR
Ductos en espiral
Ductos flexible
sin aislar
Rejillas y
Difusores
Filtros
Extractores
tipo hongo
Note on F12: Ingresar la fricción, recomendado: Suministro = 0.1 Retorno = 0.15
Note on F14: Seleccione de la opción desplegable: Baja presión menor o igual a 2.5" H2O Alta presión mayor a 2.5" H2O

## Calculos (hidden)
FRICCION | CAUDAL (CFM) | VELOCIDAD (FPM) | AREA (PUL^2) | AREA DEBAJO (PUL^2) | AREA ENCIMA (PUL^2) | DIAM (PUL) | DIAM RED. (PUL) | CALIBRE LÁMINA |  |  |  | PRESIÓN
0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | Alta presión
Baja presión
ALTO (PUL) | ANCHO | REPETIR | ANCHO (PUL) | ANCHO PAR (PUL) | AREA (PUL^2) | AREA (PUL^2) ancho par | ALTO * 25.4 | ANCHO PAR * 25.4 | VERIFICACIÓN | CALIBRE LÁMINA ALTA PRESION | CALIBRE LÁMINA BAJA PRESION
2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 50.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 101.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 152.4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 203.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 254 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 304.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 355.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 406.4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
18 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 457.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
20 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 508 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
22 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 558.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
24 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 609.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
26 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 660.4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
28 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 711.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
30 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 762 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
32 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 812.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
34 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 863.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
36 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 914.4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
38 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 965.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
40 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1016 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
42 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1066.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
44 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1117.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
46 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1168.4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
48 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1219.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
50 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1270 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
52 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1320.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
54 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1371.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
56 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1422.4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
58 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1473.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
60 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1524 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
62 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1574.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
64 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1625.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!